## Phụ lục I-Yêu cầu báo giá(10.8)
Phụ lục I:
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG (LẦN 2)
(Kèm theo công văn số: /BVIILĐ-VTTB ngày tháng năm 2023)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính | Ghi chú
1 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ (OMNIset Plus 1,6 m²) hoặc tương đương | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ (OMNIset Plus 1,6 m²) hoặc tương đương | 50 | Quả
2 | Ống xông khí dung thủy tinh (Ống xông họng) | Ống xông khí dung thủy tinh (Ống xông họng) | 100 | Ống
3 | Cassette cho máy phaco | Cassette sử dụng kèm với máy phẩu thuật phaco | 24 | Cái
4 | Cán tay cầm sử dụng nhiều lần (đầu cán dài 3-5 cm) | Cán tay cầm sử dụng nhiều lần (đầu cán dài 3-5 cm) | 100 | cái
5 | Nẹp nhôm lớn | Nẹp nhôm lớn Làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp đệm xốp mềm. Thiết kế phù hợp với giải phẫu, dát mỏng để cho phép định vị chính xác | 200 | Cái
6 | Nẹp nhôm trung | Nẹp nhôm trung Làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp đệm xốp mềm. Thiết kế phù hợp với giải phẫu, dát mỏng để cho phép định vị chính xác | 200 | Cái
7 | Nẹp nhôm nhỏ | Nẹp nhôm nhỏ Làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp đệm xốp mềm. Thiết kế phù hợp với giải phẫu, dát mỏng để cho phép định vị chính xác | 20 | Cái
8 | Đinh Rush các cỡ | Chất liệu: thép không gỉ, đường kính 2.4-3.5-4.5 x200-280mm | 30 | Cái
9 | Đinh Steinmann các cỡ | Chất liệu thép không gỉ, đường kính 3.0 - 4.0mm x 200 - 300 mm. | 10 | Cái
10 | Vít xốp rỗng nòng 2 bước ren các cỡ | Vít xốp rỗng nòng 2 bước ren, dài 10 - 40mm. Vật liệu titan đường kính lõi nẹp 1.9mm, đường kính thân 2mm. Đường kính nòng rõng 1.2 | 30 | cái
11 | Chất tẩy trắng răng ( Polo Office 35% hoặc tương đương) | Tẩy trắng răng với hàm lượng Hydrogen Peroxide 35% | 20 | Gói
12 | Ống hút nước bọt | Ống nhựa trong, có dây kim loại được che kín trong thành ống. | 550 | Ống
13 | Sát trùng tủy nha khoa | Vật liệu sát trùng tủy sống. Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và đỉnh tuỷ | 10 | Lọ
14 | Sò đánh bóng | Sò đánh bóng răng giúp đánh bóng, làm sạch răng. | 300 | Cái
15 | Bôi trơn ống tủy Glyde 3ml | Hợp chất bôi trơn ống tủy răng Thành phần: EDTA và ure peroxide dưới dạng gel | 2 | Ống
16 | Cao su nặng | Cao su đặc lấy dấu răng | 2 | Cặp
17 | Cao su nhẹ | Cao su nhẹ bơm súng để lấy dấu vùng lẹm, vùng giảm nén hay lấy dấu sau cùng cho các phục hình tháo lắp toàn phần, bán phần và cố định | 2 | Cặp
18 | Chất gắn vĩnh viễn - Cement gắn | Chất gắn vĩnh viễn | 1 | Hộp
19 | Chất gắn tạm - Cement gắn tạm | Xi măng tự cứng không chứa eugenol được sử dụng để gắn phục hồi tạm thời. Bột xúc tác | 2 | Hộp
20 | Chất lấy dấu-Alginate | Vật liệu lấy dấu răng Alginate đổi màu thông dụng | 12 | Gói
21 | Chêm gỗ | Chêm gỗ chèn chặt các dụng cụ hỗ trợ trám, phục hình răng, chỉnh nha. Không kích ứng niêm mạc | 1 | Cái
22 | Chỉ co nướu | Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu cùi răng, tách nướu trường hợp trám xoang loại V, tách nướu để định đường hoàn tất trước khi mài cùi cho mão veneer cũng như trước khi gắn, tách nướu và kiểm soát dưới nướu trong quá trình điều trị nhạy cảm ở cổ răng. Chỉ co nướu được làm theo cấu trúc vòng xoắn, không bị bật ra, cố định được vị trí muốn đặt chỉ. | 1 | Lọ
23 | Chổi đánh bóng răng | Chổi đánh bóng răng dùng trong nha khoa: đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác. | 150 | Cây
24 | Cọ tăm bông (Cọ quét keo) | Cọ tăm bông siêu nhỏ dùng để quét keo dán nha khoa sử dụng một lần | 5 | Ống
25 | Composite đặc | Vật liệu trám răng composite hạt độn lai quang trùng hợp, dùng để trám cho vùng răng sau và răng trước | 16 | Tube
26 | Composite lỏng | Hỗn hợp nano có độ bóng cao nano có thể chảy, đóng rắn bằng ánh sáng, dùng cho liệu pháp phục hồi răng hư tổn. | 16 | Tube
27 | Cone chính các số | Cone chính các số | 200 | Hộp
28 | Cone giấy | Côn giấy thấm hút ống tủy | 10 | Hộp
29 | Cortisomol bít tủy | Xi măng hàn răng | 2 | Hộp
30 | Cung cố định xương hàm | Cung cố định xương hàm | 50 | Bộ
31 | Đai Celluloid | Đai Cellulo dùng trong nha khoa | 1 | Cái
32 | Đai kim loại | Đai Kim Loại sử dụng trong nha khoa Chất liệu: thép không gỉ Độ dài: <=2,6cm / 1,0 inch | 30 | Gói
33 | Dầu xịt tay khoan | Dầu bôi trơn tay khoan có bổ sung cồn | 3 | Chai
34 | Mũi khoan các số | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ | 700 | Mũi
35 | Enhance (đĩa, ly, nụ) | Dụng cụ đánh bóng composite (hình đĩa, hình ly, hình ngọn lửa) | 3 | Cái
36 | Etching I-Gel 4,5ml | Gel dùng để làm mòn men răng trong quá trình thực hành điều trị nha khoa. | 5 | Ống
37 | Eugenol Suntan 30ml | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | 12 | Lọ
38 | Fuji IX lớn (15g:8g) màu A3 | Cement trám hoàn tất (15g+ 8g) | 12 | Hộp
39 | Mũi gate các số | Mũi lấy tủy răng Gates, đầy đủ các loại chiều dài, kích cỡ. | 20 | Mũi
40 | Kẽm cột hàm 0.4mm | Chỉ thép đường kính 0.4 mm. Chất liệu thép không gỉ | 10 | Cuộn
41 | Keo trám thẫm mỹ | Dán trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. Chai nhỏ giọt, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai. | 2 | Lọ
42 | Kim gai lấy tủy | Trâm gai nha khoa để lấy tủy răng | 10 | Vỉ
43 | Lentulo | Trâm đưa xi măng vào ống tủy | 20 | Vỉ
44 | Mũi cao su đánh bóng | Đầu đánh bóng răng bằng silicon dùng trong trám răng composite. Chất liệu: phần đầu bằng silicone, phần thân bằng nhựa hoặc thép không gỉ. Chiều dài: khoảng 2.5- 3 cm | 10 | Cái
45 | Nẹp cung tiếp 16 lỗ | Nẹp cung tiếp 16 lỗ | 40 | Cái
46 | Nẹp mặt thẳng 18 lỗ cho vít 2.0mm | Nẹp mặt thẳng 18 lỗ cho vít 2.0mm | 20 | Cái
47 | Thạch cao đặc biệt | Là loại thạch cao có độ cứng cao, chuyên dùng để đổ mẫu hàm răng dựa trên nền tảng vữa nhân tạo cơ bản. Thạch cao phù hợp cho tất cả các quy trình đổ mẫu trong nha khoa thực hành và trong phòng lab, từ những mẫu hàm thông thường cho đến những mẫu hàm cần độ chính xác cao trong chỉnh nha, mẫu hàm sửa chữa và mẫu hàm nhựa tháo lắp. | 20 | Kg
48 | Thun chỉnh khớp cắn các cỡ | Thun liên hàm được sử dụng trong chỉnh nha điều trị các loại sai khớp cắn | 5 | Gói
49 | Trâm gai | Trâm nội nha bằng tay với nhiều kích cỡ, có độ uốn dẻo và độ cắt cao. Dụng cụ nong giũa ống tủy bằng tay dùng lấy tủy chân và tủy buồng. Chất liệu: thép không gỉ. | 200 | Hộp
50 | Zinc Oxide | Vật liệu trám răng bít ống tủy. Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm | 100 | Lọ
51 | Bộ lèn ngang | Dùng để mở rộng miệng ống tủy và làm cho vách ống tủy thông suốt và trơn tru bằng cách giũa và làm sạch | 2 | bộ
52 | Chất diệt tuỷ | Chất diệt tủy an toàn không chứa arsenic | 20 | Lọ
53 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình - xử lý ban đầu dụng cụ dạng xịt | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình, dạng xịt (phun tạo bọt) xử lý dụng cụ đối với loại dụng cụ không thể ngâm rửa bằng hóa chất dạng ngâm. Thành phần: 0.3% điecyldimethyl ammonium chloride, chất HĐBM, không chứa cồn. Thời gian tiếp xúc : từ 2 phút. Thành phần: đa enzyme, dạng xịt | 24 | Chai 750ml
54 | Chất bôi trơn (Loại dạng xịt) | Sản phẩm bôi trơn cấp y tế. Không ngăn cản tác động tẩy rửa của hơi nước. Không nhờn dầu, không dính, không mùi, không độc, không chứa silicone, không gây cháy. (Loại dạng xịt) | 20 | Chai
55 | Viên sủi chlorine khử khuẩn trong lĩnh vực y tế và dân dụng.Viên 3,25 g chứa 1,7 g NaDCC+ chất điện hoạt. | Viên 3,25g chứa 1,7g NaDCC. Ống đựng có nắp vặn an toàn, ngăn ngừa ngộ độc. Viên nén dạng sủi tan nhanh, phân liều dễ dàng và chính xác. | 250 | viên
56 | Băng dán cố định tĩnh mạch trung tâm trong suốt Curafix hoặc tương đương | Dùng để băng cố định kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, trong suốt có thể quan sát đầu kim. | 100 | Miếng
57 | Cảm biến IBP đo HA động mạch xâm lấn máy Monitor GE hoặc tương đương | Thông số kỹ thuật: +Chất liệu: Nhựa y tế +Các đầu nối bằng đồng nguyên chất +Phù hợp nhiều tiêu chuẩn đầu nối thiết bị | 50 | Bộ
58 | Dụng cụ cố định Nội khí quản có chống cắn | Dùng để cố định nội khí quản, có chống cắn và rãnh để ống hút đàm nhớt. | 100 | Bộ
59 | Thẻ xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Thẻ xét nghiệm đông máu nhanh tại giường dùng 1 lần, dùng để phát hiện huyết khối fibrin. Giúp theo dõi và chẩn đoán đông máu với máu toàn phần bao gồm cả mẫu có nồng độ heparin cao (ACT+) và thấp (ACT-LR) cũng như PT và APTT. Tương thích với máy Hemochron Signature Elite hoặc tương đương | 5 | Hộp | Tương thích với máy Hemochron Signature Elite hoặc tương đương
60 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi trẻ em (Kích thước: Dài 70cm- rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi trẻ em (Kích thước: Dài 70cm- rộng 2.5cm) | 500 | Cái
61 | Nẹp gỗ bất động mặt ngoài xương đùi trẻ em (Kích thước: Dài 90cm- rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động mặt ngoài xương đùi trẻ em (Kích thước: Dài 90cm- rộng 2.5cm) | 200 | Cái
62 | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi trẻ em (Kích thước: Dài 90cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi trẻ em (Kích thước: Dài 90cm - rộng 2.5cm) | 200 | Cái
63 | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi người lớn (Kích thước: Dài 80cm- rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động mặt trong xương đùi người lớn (Kích thước: Dài 80cm- rộng 2.5cm) | 300 | Cái
64 | Nẹp gỗ bất động mặt ngoài xương đùi người lớn (Kích thước: 120cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động mặt ngoài xương đùi người lớn (Kích thước: Dài 120cm - rộng 2.5cm) | 500 | Cái
65 | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi người lớn (Kích thước: Dài 120cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động mặt dưới xương đùi người lớn (Kích thước: Dài 120cm - rộng 2.5cm) | 300 | Cái
66 | Nẹp gỗ bất động xương cẳng chân trẻ em (Kích thước: Dài 50cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động xương cẳng chân trẻ em (Kích thước: Dài 50cm - rộng 2.5cm) | 400 | Cái
67 | Nẹp gỗ bất động xương cẳng chân người lớn (Kích thước: Dài 60cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động xương cẳng chân người lớn (Kích thước: Dài 60cm - rộng 2.5cm) | 500 | Cái
68 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay trẻ em (Kích thước: Dài 30cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay trẻ em (Kích thước: Dài 30cm - rộng 2.5cm) | 500 | Cái
69 | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay người lớn (Kích thước: 50cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động xương cánh tay người lớn (Kích thước: Dài 50cm - rộng 2.5cm) | 500 | Cái
70 | Nẹp gỗ bất động xương cẳng tay trẻ em (Kích thước: Dài 35cm rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động xương cẳng tay trẻ em (Kích thước: Dài 35cm rộng 2.5cm) | 300 | Cái
71 | Nẹp gỗ bất động xương cẳng tay người lớn (Kích thước: Dài 40cm - rộng 2.5cm) | Nẹp gỗ bất động xương cẳng tay người lớn (Kích thước: Dài 40cm - rộng 2.5cm) | 400 | Cái
72 | Giấy Quỳ thử độ PH của nước ối | Giấy quỳ tím thử độ pH thang đo từ 1 đến 14 | 1400 | que
73 | Bộ đo huyết áp xâm lấn | Mục đích kết nối và theo dõi huyết áp của bệnh nhân trong các trường hợp: + Sốc kéo dài/ hạ huyết áp nặng + Nguy cơ rối loạn huyết động trong và sau phẫu thuật ( đặc biệt là phẫu thuật tim và mạch máu lớn). + Trường hợp bệnh sốt xuất huyết (độ III, IV có tái sốc), tay chân miệng (độ III, IV), viêm cơ tim nặng… + Không đo được HA đo bằng tay. + Tất cả các trường hợp sốc. | 30 | Bộ
74 | Ống nghiệm thủy tinh 1,6cm * 10cm | Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: đường kính 16mm; chiều dài ống 100mm | 2000 | Ống
75 | Thạch Chrom Agar | Thành phần môi trường có peptone và yeast extract cung cấp nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật phát triển. Chromogenic mix là các chất sinh màu bao gồm một cơ chất (đặc hiệu với enzyme) và một nhóm mang màu. Khi enzyme của vi sinh vật phân giải phức hợp không màu này, nhóm mang màu được tách ra khỏi phức hợp và biểu hiện màu sắc riêng biệt. | 3 | Hộp
76 | Thạch Sabouraud (500gr) | Nuôi cấy phân lập các loại nấm | 3 | Hộp
77 | Môi trường canh thang BHI (500 gr) | Môi trường giàu dinh dưỡng được đệm tốt để hỗ trợ sinh trưởng cho nhiều loài vi sinh vật, đặc biệt ưu tiên cho vi khuẩn kỵ khí. | 1 | Hộp
Tổng: 77 khoản

## Phụ lục II - Công ty báo giá
Phụ lục II:
Tên công ty:
Địa chỉ:
Số điện thoại, mail:
BÁO GIÁ CÔNG TY
Kính gửi: Bệnh viện II Lâm Đồng
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện II Lâm Đồng, chúng tôi…(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các mặt hàng vật tư y tế, hoá chất như sau:
1. Danh mục báo giá:
STT | Tên vật tư y tế, hoá chất | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã His | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền
…
…
…
Tổng:
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…........ngày, kể từ ngày …..tháng …..năm 2023 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày …..tháng…...năm 2023 kết thúc nhận báo giá
3. Chúng tôi cam kết:
Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
….., ngày….tháng…..năm 2023
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))